总务部基建与修缮处建设项目现场管理实施

细则

基修〔2026〕2号

第一章  总则

第一条  为维护学校利益，规范学校建设项目现场管理，保证项目实施质量、进度、安全和成本，根据《教育系统重大事故隐患判定标准》《中山大学基本建设管理办法》《中山大学维修工程管理办法》等相关规定，结合实际情况，制定本细则。本细则所指的建设项目现场管理，建设项目包括基本建设项目和维修工程，指从建设项目办理完毕施工许可手续、签发开工令开始，到项目竣工验收、移交和保修期结束为止。

第二条  本实施细则适用于由基建与修缮处组织实施的学校所有新建、扩建、改建和维修的建设项目的施工管理，包括学校自建项目和委托管理项目（代建项目）的管理。

第三条  本细则所指建设项目的现场管理包括工程进度管理、工程质量管理、工程安全管理、文明施工、工程竣工验收、移交和保修等。

第四条  基建与修缮处委派项目现场管理人员为学校建设项目的现场责任人，督促代建单位、监理单位和施工单位认真履行合同。对于项目现场管理中出现的重大问题，基建与修缮处各校园工程管理人员、分管处领导应充分讨论后依据相关规定做出决定，如有必要应通过基建与修缮处处长办公会审议决策。

第五条  建设工程严格实行工程监理制，应委托具有相应资质等级的监理单位对工程项目的质量、进度和安全等进行监督管理。建设项目现场管理中应充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果进行有效监控。

第二章  工程进度管理

第六条  建设项目工期管理的主要目标是按照施工合同约定的工期，确定合理施工进度过程控制节点目标。

第七条  建设项目的工期是指建设单位在招标文件中明确要求的工期，即合同工期。

常规建设项目工期单指施工工期，开工日期按施工合同约定以发包人或总监理工程师签发的开工通知书（开工令）或开工报告为准，建设项目的竣工日期一般以完成全部工程内容并达到国家、行业、地方验收标准，并通过建设单位组织的各方验收为准，合同另有约定的按合同要求执行。

第八条  设计施工总承包（EPC）建设项目工期

EPC合同总工期包含了勘察设计工期与施工工期。EPC合同总工期从建设单位（发包人）书面通知日期起算，至完成全部工程内容并达到国家、行业、地方验收标准，并通过建设单位组织的五方验收之日止，合同另有约定的按合同要求执行。

第九条  工程管理科负责协调工程施工进度管理，及时协调工程参建单位落实工期计划，检查、监督进度计划执行情况。

第十条 在经审批备案的总体进度计划基础上，项目管理人员需核对承包单位编制的月进度计划和周进度计划的实际执行情况，并定期检查进度计划落实情况。若周进度未达到周进度计划要求，需组织施工、监理、代建等参建单位，分析原因，提出纠偏措施，修正进度计划，并向各校园分管处领导汇报。若月进度未达到月进度计划要求，各校园分管处领导需向处长汇报。各校园分管处领导需根据项目滞后情况，适时约谈施工、监理、代建等参建单位负责人，督促承包单位采取措施，保证工期计划可控。

第十一条  基建项目监理单位根据代建单位（代建项目）或学校审批意见，发出《工期临时延期审批表》。工程完工后，监理单位根据《工期临时延期审批表》发出《工程最终延期审批表》。

第十二条  工期延误责任

（一）因施工单位原因造成工期延误，按照施工合同的约定承担违约责任。

（二）工程施工因施工单位原因比计划滞后，监理单位若未及时监督施工单位整改、对最终工程的工期不能起到监督作用，监理单位应按监理合同的约定承担违约责任。

（三）因非施工单位原因造成工期延误，施工单位可按合同相关条款申请工期顺延，经监理单位审核后报学校审批。

第十三条  建设项目应加强工期管理。如工期需延期，则应按照相关程序进行审批。

第三章  工程质量管理

第十四条  建设项目应根据工程建设质量要求，加强项目质量控制，包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的质量控制。

第十五条  项目现场管理人员在施工准备阶段的质量管理工作包括：

（一）在项目签订施工合同后应组织参建各方和校内相关单位，包括设计单位、施工单位、监理单位等召开施工前的开工协调会，明确参建各方的人员组织机构、分工与职责。

（二）在项目开工之前应督促参建各方认真校核图纸，了解工程的总体布局，组织施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位进行设计交底和图纸会审。

（三）在项目施工合同签订后，应督促施工单位将施工组织设计、安全文明生产专项方案、施工方案等报监理审批；监理单位按照监理合同，以保质量、保工期和降低成本的原则作书面审核意见报基建与修缮处。

（四）建设项目满足建设管理条件的，应按照建设管理部门要求，办理质量、安全监督申报及施工许可。

第十六条  项目现场管理人员在施工阶段的质量管理工作包括：

（一）督促施工单位按照相关规定办理有关工程质量检测、监督抽测及危大重工程的专项方案审批手续。

（二）做好第三方检测、监测等工程服务的监督管理。

（三）对于影响观感、使用功能和质量的材料，应按《中山大学建设项目材料看样定板定价实施细则》进行定板；对于影响观感、使用功能和质量的工序，应当实行“样板引路”，经监理单位、设计单位和处领导及相关单位验收后方可大面积展开施工。

（四）定期参加工地例会，听取施工单位、监理单位、设计单位的工作汇报，协调解决施工中遇到的质量问题，确保施工顺利进行；督促施工单位、监理单位定期上报月报；对于现场重大质量问题和其它施工配合问题，协助监理单位组织参建各方召开专题会议协调解决。

（五）督促监理单位对各工序节点质量进行全面的监控，并对现场监理服务进行有效监控。应加强日常巡查工作，确保及时掌握现场的质量管理情况，并参与监理单位组织的现场安全质量检查。

（六）施工过程中发现图纸有误、图纸与现场情况不符等情况，应及时会同参建各方复核，必要时提出工程变更，具体参照《中山大学基本建设项目工程变更实施细则》《中山大学维修工程全过程管理实施细则》执行。

（七）定期组织参建各方针对工程质量状况进行检查，及时解决工程管理中存在的突出问题和消除质量通病。其中，基建项目一般每季度1次，维修工程按工期长短一般每月1次或每周1次。

（八）在施工过程中出现质量事故时，应督促施工单位立即进行紧急处理，停止有质量缺陷部位的施工，需要时应采取防护措施；应督促监理单位及时跟进，组织事故调查，召集相关各方研究制订事故处理方案；质量事故处理完毕后，应督促监理单位按照相关规定撰写质量事故处理报告，经分管现场和安全生产的处领导共同审核后提交处长办公会审议。

第十七条  项目现场管理人员在竣工验收阶段的质量管理工作包括：

（一）施工单位完成工程设计图纸和合同约定的全部施工内容，自检合格后，申请工程竣工前预验收。现场管理人员组织参建各方进行预验收，督促施工单位和监理单位就预验收中发现的问题进行整改，并排除工程中存在的类似问题。整改完成后，现场管理人员应及时申报各专业验收。

（二）基本建设项目各专业验收手续完成后，按建设行政主管部门要求申报竣工验收，项目现场管理人员应组织参建各方配合现场检查，进行整改回复，经建设行政主管部门认可后，组织参建各方进行最终的竣工验收会议，形成《建筑工程竣工验收报告》。维修工程由工程管理科组织检查预验收整改完成情况，监督管理科组织参建各方进行最终的验收会议，形成《中山大学维修工程竣工验收证明书》。

（三）竣工验收手续完成后，应进行竣工验收备案，档案归档，具体参照相关要求执行。

（四）基本建设项目工程完工后按有关规定签订保修协议，并跟踪质量保修期内维保工作。维修工程按施工合同所附工程质量保修书跟进质量保修期内保修工作。

第四章  工程安全管理

第十八条  工程安全管理的内容包括对符合条件的项目按规定办理施工安全监督手续、在与参建各方签订的合同中明确安全责任并加强履约管理。

第十九条  项目现场管理人员应对安全技术文件和资料进行督查：

（一）要求施工单位在工程开工前，提交含有安全技术措施的施工组织设计；在危险性较大的分部分项工程施工前，提交安全专项施工方案，并按政府主管部门规定完善安全专项方案专家论证程序。

（二）审核监理单位的监理规划和监理实施细则，监理规划和监理实施细则应含有完善的安全监理办法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

（三）督促监理单位审查以下资料：

1.施工单位资质和《安全生产许可证》是否合法有效；项目经理和专职安全生产管理人员是否具有合法资格，是否与施工合同要求相符。

2.施工组织设计和安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

3.特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

4.应急救援预案和安全防护措施费用使用计划是否合理合规。

第二十条  应加强施工现场的安全检查。现场安全检查包括施工单位对工程质量、安全生产的自检、监理单位的监督检查，以及现场管理人员负责的日常现场巡查、分管处领导组织的月度检查和监督管理科组织的季度检查。

第二十一条  日常巡查

项目现场管理人员应每周开展日常现场巡查，基本建设项目原则上每周不少于3次、维修工程原则上每天1次，并按要求填写现场管理日志。现场管理人员应按时参加工地例会、专题工作会议、安全检查会议、材料看样定板会、验收会议或其他协调会议，并详细记录在工作日志中；如未参加，应在会后及时了解会议情况，并根据实际情况对该次会议的内容审核把关。

第二十二条  月度检查

（一）各校园分管处领导应每月组织开展月度检查，参加人员包括但不限于项目现场管理人员、代建单位（代建项目）代表、施工单位项目负责人、施工单位技术员、施工单位安全员、监理单位项目负责人。

（二）检查的程序如下：

1.施工单位在每月最后一周填写本月施工内容，质量、安全、文明施工情况；

2.监理单位核查填写现场质量、安全、文明施工情况；分管处领导组织检查本月施工工程质量、安全、文明施工情况。

3.各项目现场管理人员根据检查情况督促监理单位、施工单位整改。

第二十三条  季度检查

（一）监督管理科应每个季度组织开展季度检查，参加人员由处内各科室代表，项目现场管理人员、代建单位（代建项目）、施工单位项目负责人、施工单位技术员、施工单位安全员、监理单位项目负责人等。

（二）检查的程序如下：

1.施工单位在每季度最后一个月的第三周填写本季度施工内容，质量、安全、文明施工情况；

2.监理单位核查本季度现场质量、安全、文明施工情况报各基建与修缮处项目现场管理人员。

3. 监督管理科按《教育系统重大事故隐患判定标准》，结合政府有关部门的专项通知，对《工程质量安全手册》和校园安全管理所列项目进行集中检查。各项目现场管理人员根据检查情况督促监理单位和施工单位整改。

4.各校园工程管理人员整理季度施工检查台账和安全隐患排查台账，报监督管理科汇总备案。

5.监督管理科形成各校园季度检查小结，在处长办公会上通报，并跟进季度检查的整改落实情况。

第二十四条  项目现场管理人员参与安全隐患和安全事故处理工作包括：

（一）施工过程中发现存在安全事故隐患时，应督促监理单位及时下达书面指令要求施工单位进行整改，情况严重的应及时下达工程暂停令；跟踪安全整改情况，直至安全事故隐患消除。

（二）发生安全事故时，及时向分管处领导报告，督促施工单位和监理单位立即进行紧急处理，并根据相关要求上报相应主管部门；督促监理单位按照有关规定撰写安全事故处理报告，经各校园分管处领导审核后提交处长办公会。

第二十五条  总务部基建与修缮处制定《中山大学建设项目安全生产应急预案》，处长是安全生产第一责任人，监督管理科负责全校建设项目安全生产监督监控工作。

成立安全生产应急工作领导小组，统一领导建设项目突发事件应急处置工作的实施。应急工作领导小组由处长担任组长，各校园分管处领导担任副组长，监督管理科主管和工程管理主管担任小组成员。

成立安全生产工作小组。分管安全生产的处领导担任组长，监督管理科主管和工程管理主管为副组长，各项目现场管理人员为组员。

第五章  文明施工管理

第二十六条  项目进入“三通一平”阶段，实施安全生产管理措施，对施工现场按规范进行围蔽。建设项目开展施工场地围蔽工作前，施工单位应提前制定围蔽方案，报监理单位及项目现场管理人员审核，再经分管处领导、处长审核后报分管校领导审批。围蔽方案审定后，现场管理人员应督促施工单位将批复后的围蔽方案进行张贴告示；如有必要，可组织召开围蔽施工通报会，邀请涉及本项目的相关单位及人员参会。

第二十七条  项目签订施工合同后，由现场管理人员起草、校园工程主管审核、工程事务科复核、处长审批同意后发布施工公告，并在工地大门和主要位置张贴固定公告。

第二十八条  项目进入施工阶段，现场管理人员对文明施工实施常态化监管，严格监控工地及运输的扬尘和噪音，避免对校园环境造成重大影响。

第二十九条  项目施工现场因工程施工技术要求原因有超时施工、噪音超标及有可能对周边师生造成影响的相关施工行为，需在工地周边和可能有影响的区域提前做好相关公告。

第三十条  项目现场管理人员应及时处理项目施工过程中的投诉，并做好记录，根据实际情况上报各校园分管处领导及监督管理科。

第三十一条  项目现场管理人员应配合保卫处做好施工人员和车辆进出校园的管理工作。

第六章  工程竣工验收、移交和保修

第三十二条  建设项目竣工验收应严格按照地方法律法规、验收管理办法并根据相关竣工验收指南开展相关工作。项目现场管理人员（代建项目由代建单位）应督促施工、监理、设计等参建单位为验收做好充分的准备工作。验收事项审核完成后，取得的相关批复（审批意见）纸质版应做好记录归档。

第三十三条  具备如下条件后，建设项目应及时开展项目预验收工作：

（一）完成工程设计图纸和合同约定的全部施工内容，建筑物范围内清扫干净，房屋工程做到窗明、地净、灯亮、水通；构筑物做到四周清洁卫生。

（二）工程竣工技术档案资料（包括监理资料）和竣工图整理齐备。维修项目可先开展预验收，一个月内补充完善相关资料。

第三十四条  建设项目预验收的内容与程序

（一）施工单位对工程进行自检合格后，将施工技术资料送至监理单位，申请工程竣工前预验收。

（二）监理单位在接到申请后，应对工程现场及资料进行检查，对工程质量仍存在问题的提出书面意见，签发《监理工程师通知书》，要求施工单位限期整改；整改合格后，报各校园分管处领导组织工程竣工前预验收。

（三）预验收由各校园分管处领导组织，参加单位包括代建单位（如有）、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位，必要时邀请使用单位及校内相关职能部门参与。

（四）对预验收检查出的问题，监理单位出具限期整改通知单，施工单位应及时整改，整改结果经监理单位检查后，项目现场管理人员或代建单位组织人员进行复核。

委托管理项目按照委托管理协议的相关约定执行。

第三十五条  具备如下条件后，建设项目应及时开展竣工验收工作：

（一）完成建设项目设计和合同约定的各项内容，预验收提出的问题已整改，使用功能验收通过；

（二）具备完整的施工管理资料；

（三）具备施工单位和监理单位提交的总结报告；

（四）具备施工单位签署的工程保修书；

（五）监督管理科等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

第三十六条  符合条件建设项目专项验收及竣工联合验收

（一）工程质量、规划、消防、人防、通信设施、环保、档案等专项工程验收，由项目现场管理人员（代建项目由代建单位）报请政府有关部门组织。

（二）专项验收前，施工单位自检合格后，总监理工程师组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、项目技术负责人进行检查，并督促整改。

（三）专项工程验收时，各校园项目现场管理人员（代建项目由代建单位）组织监理、勘察、设计、施工单位等共同进行验收。

（四）各专项验收合格后，项目现场管理人员（代建项目由代建单位）报请有关部门组织开展竣工联合验收，验收结果及相关资料将作为建设项目竣工验收合格的依据。竣工验收合格后方可提交工程结算审计。

第三十七条  项目现场管理人员指导督促施工单位、监理单位依照合同、学校档案馆和项目所在地城建档案馆的有关要求，向工程档案科或代建单位提交工程竣工资料，符合条件项目由工程档案科或代建单位负责向城建档案馆及学校档案馆归档。

第三十八条  竣工验收通过并具备移交条件时，工程管理科应组织后勤保障处、房地产管理处、保卫处、网络与信息技术中心等职能部门及使用单位对工程进行移交。

新建楼宇移交前由基建与修缮处、后勤保障处、房地产管理处、保卫处、网络与信息技术中心等相关部门与使用单位一同对新建楼宇进行全面排查，排查发现需要整改的问题，都以书面方式提交基建与修缮处，项目现场管理人员收到关于需整改问题的书面意见后，应及时督促施工单位落实整改。

第三十九条  移交项目包括不限于大楼、各种装修工程、大楼内各种电气设备、通风设备、电梯、给排水工程、弱电设备、消防设施、绿化工程、室外路灯、门锁钥匙、各种图纸资料等。

第四十条  《中山大学建设项目移交书》经参与移交的各部门负责人签字盖章后，作为工程项目移交的依据。

第四十一条  在项目移交过程中，基建与修缮处组织施工单位、设备供应商等对接收部门有关人员进行技术交底和培训，以确保接收单位顺利接收和正确使用。

第四十二条  学校的建设项目均实行质量保修制度。现场管理人员应督促施工单位在提交工程竣工验收报告时出具质量保修书、使用说明书，质量保修书应当明确保修范围、保修期限和保修责任等。

第四十三条  建设项目保修期按国家规定及合同约定的质量保修期执行。基建项目的保修期，自项目移交之日起计算。维修项目自竣工验收之日起计算。

第四十四条  建设项目在保修范围和保修期内发生质量问题时，项目现场管理人员负责责成施工单位履行保修义务。如施工单位不履行保修义务，基建与修缮处可另行安排其他有资质的施工单位修缮，相关费用从原施工单位的保修款中扣减。

第四十五条  保修按以下程序进行：

（一）使用单位发现质量问题后及时通知项目现场管理人员要求维修；

（二）项目现场管理人员接到维修要求后召集施工单位等到现场查看情况，属于保修范围内的，责成施工单位维修；不属于保修范围内的，项目现场管理人员向使用单位说明情况；

（三）施工单位维修完毕后应及时向项目现场管理人员汇报，项目现场管理人员组织相关人员进行检查，确认已维修好并向使用单位反馈结果。

第四十六条  建设项目保修期满且工程遗留问题整改验收完毕后，基建与修缮处与使用单位或职能部门签订工程质保期满质量回访表（附件2）。

第四十七条  建设项目保修期满后，由施工单位提出质保金支付申请，经审批同意后，作为保修期结束及支付建设项目质保金的依据。

第七章  项目后评价

第四十八条  监督管理科应在竣工验收并投入使用三年内组织开展项目后评价工作，可通过采购委托具有相应资质的工程咨询机构独立完成。所有基本建设项目及合同金额在1000万以上的维修工程可委托第三方专业公司开展项目后评价。

合同金额在100万至1000万以下的维修工程，由基建与修缮处开展项目总结。合同金额在100万以下的维修工程，可由质量回访代替项目后评价或项目总结。

第四十九条 建设项目后评价应对项目的目标、执行过程、效益、作用和影响进行全面而系统的分析、总结，并与项目立项时确定的各项计划、目标进行对比，找出差距及原因，总结经验教训、提出相应对策建议，并反馈到项目参与各方。

第五十条  建设项目后评价应由工程咨询机构编写建设项目自我总结评价报告，报告应主要包括以下内容：

（一）项目概况：项目目标、建设内容、建筑面积、投资估算等；

（二）项目实施过程总结：前期手续办理、建设实施、项目使用等；

（三）项目主要绩效及影响：主要指标变化情况，分析技术水平、财务及经济效益、社会效益、环境影响等；

（四）项目目标评价：目标实现程度、差距及原因等；

（五）项目总结：评价结论、主要经验教训和相关建议。

第五十一条  维修工程项目总结，主要包括以下内容：

（一）项目概况：项目目标、建设内容、建筑面积、投资估算等；

（二）项目实施过程总结：前期准备过程、施工管理过程、项目使用等；

（三）项目存在问题：质量、安全文明施工、投资、进度等存在的主要问题；

（四）项目目标评价：目标实现程度、差距及原因等；

（五）项目总结：评价结论、主要经验教训和相关建议。

第五十二条  工程管理科相关人员应积极配合承担建设项目后评价任务的工程咨询机构开展相关工作，及时、准确、完整地提供后评价工作所需要的相关文件和资料。

第五十三条  后评价委托合同中须明确要求工程咨询机构应对建设项目后评价报告质量及相关结论负责，并承担相应保密责任。

第五十四条  基建与修缮处相关人员应认真总结同类项目的经验教训，后评价成果须作为改进和完善立项审批、前期论证、资金预算、招标采购、工程管理、竣工验收等项目建设全过程管理的重要参考依据。

第五十五条  对于通过建设项目后评价、项目总结及质量回访发现的问题，项目现场管理人员应认真分析原因，提出改进意见和措施，并在基建与修缮处全处大会上通报。

第八章 附则

第五十六条  基本建设项目原则上使用建设行政主管部门制定的表格，维修工程原则上使用基建与修缮处制定的表格。

第五十七条  本细则由总务部基建与修缮处处长办公会负责解释。

第五十八条  本细则经2025年基建与修缮处第33次处长办公会审议通过，自2026年1月1日起施行，原《中山大学基建项目现场管理实施细则》、《中山大学基建项目竣工验收、移交和保修实施细则》、《中山大学基建项目工期管理实施细则》（试行）、《中山大学基建处基本建设项目后评价管理办法》同时废止。